## SGF_Parameters
SGF1 | SGF2
1 | 0

## Settings
T1 | T2 | Iset | U0set
1 | 2 | 1 | 10

## Inputs
OV | zdz1 | zdz2 | IA | IB | IC | UA1 | dUA1 | UB1 | dUB1 | UC1 | dUC1 | IA2harm | IB2harm | IC2harm | IA5harm | IB5harm | IC5harm
0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 50 | 0 | 50 | 240 | 50 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Outputs
vvod | obnaruzh_dugi | neisp | srab | U0_3u0
1 | 0 | 0 | 0 | 0.0